## List1
1. | OPIS ARTIKLOV ZA 1. SKLOP - KATETRI, KANILE, MASKE ZA O2, SONDE
1 | KATETER ASPIRACIJSKI Z REGULATORJEM VLEKA, IZ MEDICINSKEGA PVC-JA, BREZ LATEKSA, MATIRANA POVRŠINA CEVKE OMOGOČA UVAJANJE BREZ MAZIV VELIKOSTI CH 12X500MM
2 | KATETER ASPIRACIJSKI Z REGULATORJEM VLEKA, IZ MEDICINSKEGA PVC-JA, BREZ LATEKSA, MATIRANA POVRŠINA CEVKE OMOGOČA UVAJANJE BREZ MAZIV VELIKOSTI CH 14X500MM
3 | KATETER ASPIRACIJSKI Z REGULATORJEM VLEKA, IZ MEDICINSKEGA PVC-JA, BREZ LATEKSA, MATIRANA POVRŠINA CEVKE OMOGOČA UVAJANJE BREZ MAZIV VELIKOSTI CH 16X500MM
4 | KATETER ASPIRACIJSKI Z REGULATORJEM VLEKA, IZ MEDICINSKEGA PVC-JA, BREZ LATEKSA, MATIRANA POVRŠINA CEVKE OMOGOČA UVAJANJE BREZ MAZIV VELIKOSTI CH 18X500MM
5 | SONDA ŽELODČNA CH 14 X 800 MM
6 | SONDA ŽELODČNA CH 16 X800 MM, Z OZNAKO NA 45,55 IN 65 CM ,CILINDRIČNA Z DVEMA STRANSKIMA OČESOMA ,MEDICINSKI PVC,STERILNA
7 | SONDA ŽELOČNA ZA HRANJENJE IN IZPIRANJE ŽELODCA, DOLŽINE 80 CM. JE IZ MEDICINSKEGA PVC-JA, BREZ LATEKSA. IMA ZAPRTI VRH IN DVE STRANSKI LUKNJICI. 80 CM SONDE IMAJO OZNAKE V INTERVALIH PO 10 CM IN SICER 45, 55 IN 65 CM OD VRHA, IZDELEK JE STERILEN IN POSAMIČNO PAKIRAN, CH 18X800MM
8 | REKTALNA SONDA IZ MEDICINSKEGA PVC-JA, ODPORNA NA UKON, MATIRANA POVRŠINA CEVKE OMOGOČA UVAJANJE Z MINIMALNO UPORABO MAZIV, VELIKOSTI CH 25X400MM
9 | SET ZA KATETERIZACIJO STERILEN ( VODOTESNA LEDVIČKA 1 KOS,KOMPRESA 7,5X7,5CM 2 KOS, TAMPON ŠT. 3 -4 KOS, SKODELICA SHOPAK 1 KOS, PRIJEMALKA 14 CM 1 KOS, OP. PODLOGA 45X45 CM 1 KOS)
10 | KANILA NOSNA DVOROGA ZA VPIHOVANJE KISIKA ZA 1X UPORABO, DOLŽINE 2,1M
11 | URINSKI ZBIRALNIK OTROŠKI - ZA MAJHNE OTROKE, STERILNI, ZA ENKRATNO UPORABO
12 | URINSKI KATETER DVOPOTNI Z BALONOM 5-10ML, STERILEN, 100 % SILIKON,S KONTRASTNO ČRTO PO VSEJ DOLŽINI ZA RTG KONTROLO , Z ZAPRTIM VRHOM IN 2 STRANSKIMA ODPRTINAMA. OZNAKA DEBELINE KATETRA IN VELIKOST BALONA NA SAMEM KATETRU, CH14, SC A10
13 | URINSKI KATETER DVOPOTNI Z BALONOM 5-10ML, STERILEN, 100 % SILIKON,S KONTRASTNO ČRTO PO VSEJ DOLŽINI ZA RTG KONTROLO , Z ZAPRTIM VRHOM IN 2 STRANSKIMA ODPRTINAMA. OZNAKA DEBELINE KATETRA IN VELIKOST BALONA NA SAMEM KATETRU, CH16, SC A10
14 | URINSKI KATETER ZA 1X UPORABO, ŽENSKI, CH 8, ENOPOTNI, NELATON, BREZ LATEXA, BREZ BALONA, ZAOKROŽEN VRH, GLADKO DRSEČE UVAJANJE, BARVNI KONEKTOR NA ZAČETKU KATETRA, SC 20 KOM
15 | URINSKI KATETER ZA 1X UPORABO, ŽENSKI, CH 10, ENOPOTNI, NELATON, BREZ LATEXA, BREZ BALONA, ZAOKROŽEN VRH, GLADKO DRSEČE UVAJANJE, BARVNI KONEKTOR NA ZAČETKU KATETRA, SC 20 KOM
16 | URINSKI KATETER ZA 1X UPORABO, ŽENSKI, CH 18, ENOPOTNI, NELATON, BREZ LATEXA, BREZ BALONA, ZAOKROŽEN VRH, GLADKO DRSEČE UVAJANJE, BARVNI KONEKTOR NA ZAČETKU KATETRA, SC 20 KOM
17 | URINSKI KATETER ZA 1X UPORABO, ŽENSKI, CH 22, ENOPOTNI, NELATON, BREZ LATEXA, BREZ BALONA, ZAOKROŽEN VRH, GLADKO DRSEČE UVAJANJE, BARVNI KONEKTOR NA ZAČETKU KATETRA, SC 20 KOM
18 | URINSKI KATETER ZA 1X UPORABO, ŽENSKI, CH 20, ENOPOTNI, NELATON, BREZ LATEXA, BREZ BALONA, ZAOKROŽEN VRH, GLADKO DRSEČE UVAJANJE, BARVNI KONEKTOR NA ZAČETKU KATETRA, SC 20 KOM
19 | URINSKI KATETER ZA 1X UPORABO, ŽENSKI, CH 12, ENOPOTNI, NELATON, BREZ LATEXA, BREZ BALONA, ZAOKROŽEN VRH, GLADKO DRSEČE UVAJANJE, BARVNI KONEKTOR NA ZAČETKU KATETRA, SC 20 KOM
20 | VENOZNA KANILA 1,7 X 45 16G
21 | VREČKA ZA URIN 2 L Z ODTOKOM, NESTERILNA, NEPOVRATNA VALVULA, BREZ DRŽALA ZA POSTELJO
22 | MASKA ZA KISIK
23 | MASKA ZA KISIK Z NEPOVRATNIM VENTILOM, ENAKOVREDNO OHIO
24 | ZAMAŠEK ZA KANILO, SC 100 KOM, ENAKOVREDNO LUER LOCK
25 | FIKSATOR KATETROV, ENAKOVREDNO STATLOCK
26 | VREČKE ZA ASPIRATOR FLOVAC 2 L
27 | VREČKE ZA ASPIRATOR FLOVAC 1 L
28 | MASKE ZA INHALACIJO ZA ODRASLE
29 | URINSKI KATETER
30 | FILTRI ZA TRAHEOSTOMO
31 | NELATON
V opisu izdelkov je navedeno pakiranje, ki ga trenutno uporablja naročnik
2. | OPIS ARTIKLOV ZA 2. SKLOP - PRIPOMOČKI ZA APLIKACIJO ZDRAVIL, ODVZEM KRVI
1 | IGLE INJEKCIJSKE ZA 1X UPORABO, BREZ LATEXA, DIMENZIJE 0,90 X 40 MM, SC A100
2 | INJEKCIJSKE IGLE ZA 1X UPORABO, BREZ LATEKSA, DIMENZIJE 0,80 X 40MM, SC A100
3 | KANILA VENOZNA, BREZ LATEKSA, VELIKOSTI 0,9X2,5CM, SC A50 (KOT NPR. BD VENFLON)
4 | KANILA VENOZNA, BREZ LATEKSA, VELIKOSTI 1,0X3,2CM, SC A50 (KOT NPR. BD VENFLON)
5 | KANILA VENOZNA, BREZ LATEKSA, VELIKOSTI 1,2X4,5CM, SC A50 (KOT NPR. BD VENFLON)
6 | BRIZGA ZA INJICIRANJE, TRODELNA, Z RAZLOČNO SKALO, 2ML, SC A 100 KOS
7 | BRIZGA ZA INJICIRANJE, TRODELNA, Z RAZLOČNO SKALO, 5ML, SC A 100 KOS
8 | BRIZGA ZA INJICIRANJE, TRODELNA, Z RAZLOČNO SKALO, 10ML, SC A 100 KOS
9 | BRIZGA ZA INJICIRANJE, TRODELNA, Z RAZLOČNO SKALO, 20ML, SC A 50 KOS
10 | BRIZGA ZA INJICIRANJE S KATETER NASTAVKOM, TRODELNA, Z RAZLOČNO SKALO, 50-60 ML, SC A 20 KOS
11 | SISTEM ZA APLIKACIJO INFUZIJSKIH RAZTOPIN IN ZDRAVIL IZ STEKLENICE ALI PLASTIČNE EMBALAŽE, DOLŽINE 150 CM. VSEBUJE DVOKANALNO PLASTIČNO IGLO S POKROVČKOM, KAPALNIK DOLŽINE 8 CM, ZRAČNI FILTER, INFUZIJSKI FILTER 15 MIKRONSKI IN MEHKA CEV IZ MEDICINSKEGA PVC-JA TER REGULATOR S KOLEŠČKOM. SISTEM NE VSEBUJE LATEKSA, SC A15 KOS
12 | OBLIŽ ZA PRITRDITEV I.V. KANILE
13 | VAKUUMSKA IGLA 0,8 X 38, ZELENA, SC A 100
14 | TESTNI LISTIČI ZA APARAT ACCU CHECK GUIDE SC 50 KOM
15 | IGLE ZA MEHANSKI INJEKTOR (ZA PEN), SC 100 KOM
16 | LANCETE SAFE-T PRO PLUS , SC 200 KOM, ENAKOVREDNO SAFE-T-PRO UNO
17 | MINI SPIKE - Z INTEGRIRANO ZRAČNO MEMBRANO
18 | KATETER ZA S.C. INFUZIJO 0,9 X 19 MM, SC 20 KOM, ENAKOVREDNO BD INTIMA KATETER
19 | NASOFIX, V SC 150 KOS - OBLIŽ ZA PRITRDITEV NASOGASTRIČNE SONDE
20 | IGLE IN BRIZGALKE ZA INSULIN 1 ml
21 | NASTAVKI ZA VAKUUMSKI ODVZEM KRVI
22 | MICROLANCE 0,6 X 25 MM
23. | BRUZGA ZA PEG 60 ML Z NAVOJEM - ENTERALNA PREHRANA
24. | CHEMIL FLY - METULJČKI ZA ODVZEM KRVI
25. | ADAPTER ZA METULJČKE ZA ODVZEM KRVI
26. | NEPOVRATNI VENTIL MICROCLAVE CLEAR CONNECTOR W/GLOWRING
27. | FIZIOLOŠKA RAZTOPINA V PREDPRIPRAVLJENI BRIZGI Z NAVOJEM 10 ML
28. | KAPALNI INFUZIJSKI SISTEM Z REGULATORJEM PRETOKA
29. | DEZINFEKCIJSKI POKROVČKI ZA INFUZIJSKI SISTEM
V opisu izdelkov je navedeno pakiranje, ki ga trenutno uporablja naročnik
3. | OPIS ARTIKLOV ZA 3. SKLOP - OBVEZILNI MATERIAL
1 | MEHAK KIRURŠKI LEPILNI TRAK IZ POLIESTRNE VLAKNOVINE ,PRILAGODLJIV , POROZEN IN ZRAČEN, NA ZAŠČITNEM PAPIRJU, HIPOALERGENO ,KOŽI PRIJAZNO LEPILO .VEL. 10CM X 10M( KOT SOFT CLOTH TRAK)
2 | MEHAK LEPILNI KIRURŠKI TRAK IZ VLAKNOVINE IZ POLIESTRA, HIPOALERGEN, ZELO PRILAGODLJIV, POROZEN IN ZRAČEN, ZA LEPLJENJE IN PREKRIVANJE KIRURŠKIH PREVEZ, OBLOGA ZA RANE, 15 CM X 10M ( KOT SOFT CLOTH TRAK)
3 | PAPIRNAT LEPILNI TRAK IZ VLAKNOVINE IN VISKOZE S HIPOALERGENIM LEPILOM ZA UPORABO PRI NEPOŠKODOVANI KOŽI IN ZA PRITRDITEV SANITETNEGA MATERIALA, TRAK JE NA NAVIJALCU, 2,5 CM X 9,1M, SC A 12 ( KOT MICROPORE) - Z DISPENZERJEM
4 | PAPIRNAT LEPILNI TRAK IZ VLAKNOVINE IN VISKOZE S HIPOALERGENIM LEPILOM ZA UPORABO PRI NEPOŠKODOVANI KOŽI IN ZA PRITRDITEV SANITETNEGA MATERIALA, TRAK JE NA NAVIJALCU, 5 CM X 9,1 M, SC A 6 KOS ( KOT MICROPORE) - Z DISPENZERJEM
5 | POVOJ ELASTIČNI IZ MEŠANICE VISKOZE, POLIESTRA, BOMBAŽA, LAHKO TUDI KREP, VEČ KOT100-ODSTOTNO RAZTEGLJIV, MEHAK, ZRAČEN, MOŽNOST STERILIZACIJE, DOLŽINE 4 M. VSAK POVOJ POSEBEJ ZAPAKIRAN V POLIPROPILENSKO FOLIJO, DIMENZIJA 8 X 4M
6 | ELASTIČEN POVOJ 6 CM X 4 M POVOJ ELASTIČEN, PLETEN, LAHKO TUDI KREP, RAZTEGLJIVOST VEČ KOT100%, Z DVEMA ELASTIČNIMA PI SPONKAMA , MOŽNOST STERILIZACIJE IN PRANJA DO 40 ST CELZIJA,KOŽNE BARVE , DIMENZIJE 6 CM X 4 M
7 | POVOJ ELASTIČNI IZ MEŠANICE VISKOZE, POLIESTRA, BOMBAŽA, LAHKO TUDI KREP. VEČ KOT 100-ODSTOTNO RAZTEGLJIV, MEHAK, ZRAČEN, MOŽNOST STERILIZACIJE, DOLŽINE 4 M. VSAK POVOJ POSEBEJ ZAPAKIRAN V POLIPROPILENSKO FOLIJO, DIMENZIJA 10 CM X 4 M
8 | POVOJ ELASTIČNI IZ MEŠANICE VISKOZE, POLIESTRA, BOMBAŽA, LAHKO TUDI KREP, VEČ KOT 100 % RAZTEGLJIV, MEHAK, ZRAČEN, MOŽNOST STERILIZACIJE, DOLŽINE 4 M.VSAK POVOJ POSEBEJ ZAPAKIRAN V POLIPROPILENSKO FOLIJO,, DIMENZIJA 12 CM X 4 M
9 | TAMPONI NESTERILNI
10 | SET TAMPONI GAZA, V PAKIRNI ENOTI IZ PROZORNE FOLIJE IN MEDICINSKEGA PAPIRJA, ŠT. 3 STERIL, Z GUMICO, STERILNEN
11 | STERILNE PINCETE ZA ENKRATNO UPORABO, PVC, 13 CM
12 | KOMPRESE IZ NETKANE VLAKNOVINE, VISOKOVPOJNE, VPOJNO JEDRO JE IZ VEČSLOJNE NETKANE VLAKNOVINE, SESTAVA VISKOZA IN POLIESTRA-DEBELINE 340-350G/M2, S TEKOČINSKO ZAPORO, 10 CM X 10 CM, STERILNE, 1 KOS V SETU, - NETKANE STERILNE
13 | KOMPRESA IZ NETKANE VLAKNOVINE, 5 X 5 CM, 6 SLOJNA, VPOJNA, MEHKA, NEŽNA, NE DRAŽI KOŽE, V SESTAVI VISKOZE IN POLIESTRA, 2 KOS V SETU, STERILNE, NETKANE
14 | KOMPRESA IZ NETKANE VLAKNOVINE, 7,5 X 7,5 CM, 6 SLOJNA, VPOJNA, MEHKA, NEŽNA, NE DRAŽI KOŽE, V SESTAVI VISKOZE IN POLIESTRA, 2 KOS V SETU, STERILNA, SC A 50- NETKANE STERILNE
15 | KOMPRESE 20 CM X 10 CM NETKANE, STERILNE
16 | KOMPRESA STRILNA, PREKLANA, 10 CM X 10CM,
17 | KOMPRESE IZ NETKANE VLAKNOVINE, VISOKOVPOJNE, VPOJNO JEDRO JE IZ VEČSLOJNE NETKANE VLAKNOVINE, SESTAVA VISKOZA IN POLIESTER-DEBELINE 340-350G/M2, S TEKOČINSKO ZAPORO, 20 CM X 30 CM, STERILNE, 1 KOS V SETU.
18 | KOMPRESE IZ NETKANE VLAKNOVINE, VISOKOVPOJNE, VPOJNO JEDRO JE IZ VEČSLOJNE NETKANE VLAKNOVINE, SESTAVA VISKOZA IN POLIESTER-DEBELINE 340-350G/M2, S TEKOČINSKO ZAPORO, 20 CM X 10 CM, STERILNE, 1 KOS V SETU.
19 | KOMPRESE IZ NETKANE VLAKNOVINE, VISOKOVPOJNE, VPOJNO JEDRO JE IZ VEČSLOJNE NETKANE VLAKNOVINE, SESTAVA VISKOZA IN POLIESTER-DEBELINE 340-350G/M2, S TEKOČINSKO ZAPORO, 10 CM X 15 CM, STERILNE, 1 KOS V SETU.
20 | OBLIŽI ZA PRVO POMOČ, VODOODPORNI, PAKIRANI V SC A20 KOS
21 | SET PREVEZA ŠTEVILKA 2, NETKANI, STERIL PINCETA -1 KOS, NTK KOMPRESA 5X5CM 2 KOS, NTK KOMPRESA 7,5X7,5CM 2 KOS, NTK KOMPRESA 10X10CM 2 KOS, NTK TAMPON ŠTEV. 3 4 KOS, SET A 1, SC A 60 SET - NETKANA
22 | TRIKOTNA RUTA IZ MEHKE 100 % BOMBAŽN TKANINE ZA IMOBILIZACIJO, 134 X 96 X 96 CM
23 | SET PREVEZA ŠTEVILKA 1, NETKANI, STERIL PINCETA -1 KOS, NTK KOMPRESA 5X5CM 2 KOS, NTK KOMPRESA 7,5X7,5CM 3 KOS, NTK TAMPON ŠTEV. 3 KOS , PAKIRANO SET A1, SC A 80 SET- NETKANA
24 | OBLIŽ Z BLAZINICO ZA UPORABO PRI ODVZEMU KRVI, DIA 36MM, ALI 38 MM INJEKCIJSKI OBLIŽ, STERILEN,
25 | STERILEN OBLIŽ Z BLAZINICO NA MESTU VBODA ZA ZANESLJIVO PRITRDITEV IV KANILE, PO SREDINI PREREZAN DO 2/3 DOLŽINE OBLIŽA, BLAZINICA JE IZ MEHKE VISKOZE, DIMENZIJA 9 X 6 CM, SC A100
26 | SAMOLEPILNI STERILNI OBLIŽ ZA PRIMARNO IN SEKUNDARNO PREKRIVANJE KIRURŠKIH IN TRAUMATSKIH RAN, RAN Z MALO ALI ZMERNIM IZCEDKOM, VPOJNA BLAZINICA SE NE LEPI NA RANO, OBLIŽ JE MEHEK, PRILAGODLJIV IN ZRAČEN, 5 CM X 7 CM, SC A 100
27 | STERILEN SET ZA ODSTRANJEVANJE ŠIVOV ZA ENKRATNO UPORABO
28 | SAMOLEPILNI STERILNI OBLIŽ ZA PRIMARNO IN SEKUNDARNO PREKRIVANJE KIRURŠKIH IN TRAUMATSKIH RAN, RAN Z MALO ALI ZMERNIM IZCEDKOM, VPOJNA BLAZINICA SE NE LEPI NA RANO, OBLIŽ JE MEHEK, PRILAGODLJIV IN ZRAČEN, 15 CM X 8 CM, SC A 100
29 | SAMOLEPILNI STERILNI OBLIŽ ZA PRIMARNO IN SEKUNDARNO PREKRIVANJE KIRURŠKIH IN TRAUMATSKIH RAN, RAN Z MALO ALI ZMERNIM IZCEDKOM, VPOJNA BLAZINICA SE NE LEPI NA RANO, OBLIŽ JE MEHEK, PRILAGODLJIV IN ZRAČEN, 10 CM X 10 CM, SC A 100
30 | SAMOLEPILNI STERILNI OBLIŽ ZA PRIMARNO IN SEKUNDARNO PREKRIVANJE KIRURŠKIH IN TRAUMATSKIH RAN, RAN Z MALO ALI ZMERNIM IZCEDKOM, VPOJNA BLAZINICA SE NE LEPI NA RANO, OBLIŽ JE MEHEK, PRILAGODLJIV IN ZRAČEN, 20 CM X 10 CM, SC A 100
31 | SPONKE ZA FIKSACIJO POVOJA - ELASTIČNE, MANJŠE
32 | TKIVNO LEPILO ZA KOŽO, 0,5ML, SC A5
33 | KLEŠČE ZA POBIRANJE MANJŠIH SPONK ZA 1 X UPORABO
34 | SKALPEL Z ROČAJEM ZA 1X UPORABO FIG. 10, SC A 10
35 | FIKSIRNE SANITETNE MREŽICE ZA GLAVO M
36 | VIVAFLEX KOMPRESIVNI POVOJ 10 CM X X5 M
37 | BOMBAŽNI KREP POVOJ VIVASOFTEXTRA 15 CM X 10 M
38 | STERISTRIP 6 X 100 MM, ( UMETNI ŠIVI - NALEPKICE)
V opisu izdelkov je navedeno pakiranje, ki ga trenutno uporablja naročnik
4. | OPIS ARTIKLOV ZA 4. SKLOP - OSTALI POTROŠNI MATERIAL
1 | PALČKE ZA USTNO NEGO,PREPOJENE Z GLICERINOM, NA -BENZOATOM, CITRONSKO KISLINO IN VODO, SC A 75 KOS
2 | ZBIRALNIK ZA IGLE IZ PLASTIKE, KOPOLIMERJA IN POLIPROPILENA. ODPORNI NA TOPILA. BARVILA S KATERIMI SO OBARVANA NE SMEJO VSEBOVATI KADMIJA IN DRUGIH TEŽKIH KOVIN. LAHKO SE UPEPELIJO. OKROGLE OBLIKE, KAPACITETA 0,6L
3 | ZBIRALNIK ZA IGLE IZ PLASTIKE, KOPOLIMERJA IN POLIPROPILENA. ODPORNI NA TOPILA. BARVILA S KATERIMI SO OBARVANA NE SMEJO VSEBOVATI KADMIJA IN DRUGIH TEŽKIH KOVIN. LAHKO SE UPEPELIJO. KAPACITETA 1,5L
4 | ZBIRALNIK ZA IGLE IZ PLASTIKE, KOPOLIMERJA IN POLIPROPILENA. ODPORNI NA TOPILA. BARVILA S KATERIMI SO OBARVANA NE SMEJO VSEBOVATI KADMIJA IN DRUGIH TEŽKIH KOVIN. LAHKO SE UPEPELIJO. KAPACITETA 3 L
5 | BRIZGA ZA IZPIRANJE, SESTAVLJENA IZ KOVINSKEGA OHIŠJA TER STEKLENEGA GRADURIRANEGA CILINDRA IN DVEMA KOVINSKIMA NASTAVKOMA, 150 ML
6 | OPORNICA ZA VRAT PVC (KOT NPR. STIFNECK SELECT)
7 | EPRUVETA ZA DOLOČEVANJE KOAGULACIJE 2 ML, SC A 100 - MODRA
8 | EPRUVETA ZA DOLOČEVANJE SEDIMENTACIJE, 1,6 ML, ČRNA, SC A 100
9 | EPRUVETA ZA VAKUUMSKI ODVZEM 3 ML ZA HEMATOLOGIJO Z DODATKOM 0.04ML 0.21M K3EDTA0.06ML 0.21M K3EDTA, SC A 100
10 | EPRUVETA ZA VAKUUMSKI ODVZEM 3,5 ML ZA SERUM, ENAKOVREDNO BD VACUTAINER, SC A 100
11 | EPRUVETA ZA VAKUUMSKI ODVZEM 6 ML, SC A 100 (MARKERJI HEPATIS + HIV S SERUMOM)
12 | TESTNI LISTIČI ZA KOT NPR. COMBUR 10, SC A 100
13 | POSODICA ZA BLATO Z ŽLIČKO, SC A100
14 | POSODICA LABORAT. ZA URIN, TRDA PROSOJNA, PLASTIKA, STERILNA, S POKROVOM Z NAVOJEM, 100 ML
15 | OPORNICA SAM SPLINT (36 INCH)
16 | MIKROKLIZMA 135 ML, SC 10 KOM, ENAKOVREDNO CLYSSIE (BRAUN)
17 | LOPARČEK LESENI STERILNI
18 | HEMA TEST, SC 20 KOM, ENAKOVREDNO VEDALAB HEM-CHECK
19 | VREČKA TRANSBAG - TRANSPORTNA VREČKA (ZA LABORATORIJSKI MATERIAL) Z ZAPIRALOM, VELIKOST CCA 16CMX22 CM
20 | ZAMAŠEK ZA NGS
21 | PRŠILO ZA EKG 230 ML
22 | IDENTIFIKACIJSKE ZAPESTNICE ZA UMRLE - ŠIRŠE, ZA ODRASLE , OZNAČENE S PODATKI O SMRTI…
23 | ALKOHOLNI ROBČKI ZA DEZINFEKCIJO, ALKOHOLNI TAMPONI, KOT NPR. ALKOTIP, 70 % ALKOHOL
24 | IDENTIFIKACIJSKE ZAPESTNICE - PVC ZA ODRASLE, Z LISTKOM ZA OZNAČITEV
V opisu izdelkov je navedeno pakiranje, ki ga trenutno uporablja naročnik
5. | OPIS ARTIKLOV ZA 5. SKLOP - ZAŠČITNI MATERIAL
1 | Pregledne rokavice iz lateksa, velikost od S do XL, nesterilne, nepudrane, nudijo dobro zaščito, so trpežne, se ne trgajo, dobro prilegajoče in raztegljive, oblikovane kot obojeročne, koži prijazne in je ne izsušijo, ne povzročajo alergičnih reakcij, izdelane morajo biti v skladu s predpisom 93/42 EEC za medicinske pripomočke, ustrezati morajo evropskim standardom EN 455-1, 2, 3, 4, standard mora biti označen na embalaži, imeti morajo dokazilo o mikrobiološki nepropustnosti v določenem času uporabe, testirane na propustnost, vsebnost proteinov morajo imeti manj kot 10 mcg/g rokavice
2 | Nitrilne rokavice velikost od S do XL, nesterilne, nepudrane, podaljšane( vsaj 20 cm )- da pokrijejo zapestje, izdelane morajo biti v skladu s predpisom 93/42 EEC za medicinske pripomočke, ustrezati morajo evropskim standardom EN 455-1, 2, 3, 4, standard mora biti označen na embalaži, nudijo dobro zaščito, so trpežne, se ne trgajo, dobro prilegajoče in raztegljive, oblikovane kot obojeročne, koži prijazne in je ne izsušijo, ne povzorčajo alergičnih reakcij
3 | Zaščitna maska kirurška 3 slojna IIR, z elestiko, zelene ali modre barve, latex free, 98,9% sposobnost filtracije, standard EN 14683:2019+AC:2019
4 | Začitna kapa -baretka-netkani polipropilen, lahka in zračna, bele barve, univerzalna velikost
5 | Zaščitna prevleka za čevlje za enkratno uporabo, modre barve, z elastiko, univerzalna velikost
6 | Sterilne rokavice 7,5 kirurške, brez pudra, lateks, pakirane po 1 par posamično
7 | Sterilne rokavice 8,5 kirurške, brez pudra, lateks, pakirane po 1 par posamično