## 1.faza
1. | ELEKTRO INSTALACIJE
1. | Dobava in montaža svetilke po izbiri arhitekta notranje opreme ali investitorja:
A1 | LED svetilka Reggiani FLAMP 100W, art. 91330 - v skladišču | kos | 20 | 0 | 0
A2 | LED svetilka Reggiani MINI LED WEG 40W, + stenska konzola | kos | 5 |  | 0
Z1 | Svetilka varnostne razsvetljave 11W, 1h, IP 65 | kos | 2 |  | 0
2. | Dobava in montaža stikal in vtičnic, n/o, belo, JUNG, komplet z razvodnicami
| stikalo navadno, n/o | kos | 3 |  | 0
| 1f. vtičnica, n/o, 230V ,16A, IP65 | kos | 2 |  | 0
| 3f. vtičnica, n/o, 400V ,16A, IP65 | kos | 2 |  | 0
| vtično gnezdo tisko-2 x vtičnica 230V/16A, 2 x vtičnica 400V, 16A, 1 x FID25/0,03 | kos | 1 |  | 0
3. | Dobava in polaganje kablov, položenih nadometno
| Dobava in polaganje kabla NYM-J 2x1,5 mm2 | m | 25 |  | 0
| Dobava in polaganje kabla NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 350 |  | 0
| Dobava in polaganje kabla NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 70 |  | 0
| Dobava in polaganje kabla NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 210 |  | 0
| Dobava in polaganje kabla NYM-J 5x10 mm2 | m | 35 |  | 0
| Dobava in polaganje kabla NAYY-J-4x70mm2, komplet z zemeljskimi deli | m | 120 |  | 0
| Dobava in polaganje kabla P-Y 1x4 mm2 | m | 20 |  | 0
| Dobava in polaganje kabla P-Y 1x6 mm2 | m | 10 |  | 0
4. | Dobava in montaža prostostoječega tipskega razdelilnika z vrati s sledečo opremo: 1 kos el.števec 3f, z dajalnikom impulza, MT371-D1A54 + KOMUNIKATOR 2 kos varovalčni ločilnik 100A - 3. polni 1 kos drobni in vezni material | kos | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža nadometnega tipskega razdelilnika, dimenzij 600/1600/250mm, z vrati, s sledečo opremo (RP): 1 kos glavno stikalo 100A, 3p 8 kos instalacijski odklopnik ST 68/1-p. 10A 6 kos instalacijski odklopnik ST 68/1-p. 16A 6 kos instalacijski odklopnik ST 68/3-p. 16A 2 kos instalacijski odklopnik ST 68/3-p. 25A 1 kos forel komplet s sondo 4 kos stikalo 16A, 3p, 0-1 1 kos stikalo 16A, 3p, 0-1-2 1 kos kontaktor 16A, 230V 1 kos drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
6. | Dobava, montaža in polaganje instalacijskega materiala, (razvodnice, cevi, itd.)
| razvodnica za izenačitev potenciala (RIP), komplet s sponkami 1x VS6 in 5x VS4 | kos | 1 |  | 0
| razvodnica za n/o | kos | 20 |  | 0
| razvodnica 150x180x100mm | kos | 1 |  | 0
| prazna I.C. cev 50mm - PN cev z objemkami | m | 35 |  | 0
| prazna I.C. cev 23mm - PN cev z objemkami | m | 150 |  | 0
| prazna I.C. cev 16mm - PN cev z objemkami | m | 440 |  | 0
| pocinkani valjanec 25x4mm, v temelju | m | 115 |  | 0
| pocinkani valjanec 20x3mm, na fasadi, komplet z nosilci | m | 60 |  | 0
| Al žica fi 8mm, na strehi, komplet z nosilci | m | 140 |  | 0
| razne strelovodne sponke | kos | 30 |  | 0
7. | Izvedba priključka na elemente strojnih instalacij | kos | 6 |  | 0
8. | Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
19. | Prevozni stroški | kpl | 1 |  | 0
10. | Pregledi, meritve ter izdaja certifikata | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  | 0

## 2.faza
1. | ELEKTRO INSTALACIJE
1. | Dobava in montaža svetilke po izbiri arhitekta notranje opreme ali investitorja:
A1 | LED svetilka Reggiani FLAMP 100W, art. 91330 - v skladišču | kos | 4 | 0
A2 | LED svetilka Reggiani MINI LED WEG 40W, + stenska konzola | kos | 1 | 0
Z1 | Svetlka varnostne razsvetljave 11W, 1h, IP 65 | kos | 1 | 0
2. | Dobava in montaža stikal in vtičnic, n/o, belo, JUNG, komplet z razvodnicami
| stikalo navadno, n/o | kos | 1 | 0
| 1f. vtičnica, n/o, 230V ,16A, IP65 | kos | 1 | 0
| 3f. vtičnica, n/o, 400V ,16A, IP65 | kos | 1 | 0
| vtičn0 gnezdo tisko-2 x vtičnica 230V/16A, 2 x vtičnica 400V, 16A, 1 x FID25/0,03 | kos | 1 | 0
3. | Dobava in polaganje kablov, položenih nadometno
| Dobava in polaganje kabla NYM-J 2x1,5 mm2 | m | 5 | 0
| Dobava in polaganje kabla NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 90 | 0
| Dobava in polaganje kabla NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 20 | 0
| Dobava in polaganje kabla NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 20 | 0
| Dobava in polaganje kabla NYM-J 5x10 mm2 | m | 0 | 0
| Dobava in polaganje kabla NAYY-J-4x70mm2komplet z zemeljskimi deli | m | 0 | 0
| Dobava in polaganje kabla P-Y 1x4 mm2 | m | 5 | 0
| Dobava in polaganje kabla P-Y 1x6 mm2 | m | 5 | 0
4. | Dobava in montaža prostostoječega tipskega razdelilnika z vrati s sledečo opremo: 1 kos el.števec 3f, z dajalnikom impulza, MT371-D1A54 + KOMUNIKATOR 2 kos varovalčni ločilnik 100A - 3. polni 1 kos drobni in vezni material | kos | 0 | 0
5. | Dobava in montaža nadometnega tipskega razdelilnika, dimenzij 600/1600/250mm, z vrati, s sledečo opremo (RP): 1 kos glavno stikalo 100A, 3p 8 kos instalacijski odklopnik ST 68/1-p. 10A 6 kos instalacijski odklopnik ST 68/1-p. 16A 6 kos instalacijski odklopnik ST 68/3-p. 16A 2 kos instalacijski odklopnik ST 68/3-p. 25A 1 kos forel komplet s sondo 4 kos stikalo 16A, 3p, 0-1 1 kos stikalo 16A, 3p, 0-1-2 1 kos kontaktor 16A, 230V 1 kos drobni in vezni material | kpl | 0 | 0
6. | Dobava in montaža podometnega tipskega hišnega trirednega razdelilnika z vrati s sledečo opremo (R1): 1 kos glavno stikalo 25A, 3p 4 kos instalacijski odklopnik ST 68/1-p. 10A 7 kos instalacijski odklopnik ST 68/1-p. 16A 1 kos drobni in vezni material | kpl |  | 0
7. | Dobava, montaža in polaganje instalacijskega materiala, (razvodnice, cevi, itd.) |  | 1
| razvodnica za izenačitev potenciala (RIP), komplet s sponkami 1x VS6 in 5x VS4 | kos | 5 | 0
| razvodnica za n/o | kos | 1 | 0
| razvodnica 150x180x100mm | kos | 0 | 0
| prazna I.C. cev 50mm - PN cev z objemkami | m | 80 | 0
| prazna I.C. cev 23mm - PN cev z objemkami | m | 120 | 0
| prazna I.C. cev 16mm - PN cev z objemkami | m | 45 | 0
| pocinkani valjanec 25x4mm, v temelju | m | 20 | 0
| pocinkani valjanec 20x3mm, na fasadi, komplet z nosilci | m | 40 | 0
| Al žica fi 8mm, na strehi, komplet z nosilci | m | 10 | 0
| razne strelovodne sponke | kos |  | 0
2
8. | Izvedba priključka na elemente strojnih instalacij | kos |  | 0
1
9. | Drobni in vezni material | kpl |  | 0
1
10. | Prevozni stroški | kpl |  | 0
1
11. | Pregledi, meritve ter izdaja certifikata | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE |  |  | 0