| SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC Hrastovec v Slovenskih goricah 22 2230 Lenart v Slovenskih goricah T:+386 (0)2 729 35 10; F:+386 (0)2 729 35 66 www.hrastovec.org; zavod@hrastovec.org |  |  |
| --- | --- | --- |

Št. zadeve :  430-0019-2025

Št. naročila: 21/2025

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČANJEM

za oddajo javnega naročila

Predmet naročila: KOMPAKTEN INTEGRIRAN SISTEM HRANILNIKA IN    HIBRIDNEGA RAZSMERNIKA   50 kW  /  100  kWh     2 KOM.

Naročnik:                                SVZ HRASTOVEC, Hrastovec v Slovenskih goricah 22,

2230 Lenart v Slovenskih goricah

Vrsta postopka: 	             Postopek naročila male vrednosti

Objava naročila:                      Portal javni naročil, spletna stran naročnika

Hrastovec v Slov. goricah,       Oktober 2025

NAVODILA PONUDNIKOM

- PRAVNA PODLAGA

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 158/22 – ZNPOVCE in 28/23) in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ, področje predmeta javnega naročila ter drugimi veljavnimi predpisi.

- VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik je za oddajo predmetnega javnega naročila pripravil razpisno dokumentacijo, ki jo sestavljajo naslednji dokumenti:

- Obrazci od št. 1 do št. 10

- Priloga 1:  Tehnični podatki

Gospodarski subjekti naj razpisno dokumentacijo skrbno preučijo in kakršne koli morebitne nejasnosti ali nestrinjanja z njo naročniku sporočijo preko Portala javnih naročil, do poteka roka za postavljanje vprašanj. V nasprotnem primeru se šteje, da je razpisna dokumentacija jasna in da se gospodarski subjekt z njo strinja.

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je: Dobava, montaža, priklop in zagon KOMPAKTEN INTEGRIRAN SISTEM HRANILNIKA IN HIBRIDNEGA RAZSMERNIKA                       2 KOMPLETA

Predmet javnega naročila mora biti v skladu z opisi iz Priloge 1 razpisne dokumentacije.

Naročnik v predmetnem javnem naročilu razpisuje Dobava, montaža, priklop in zagon KOMPAKTEN INTEGRIRAN SISTEM HRANILNIKA IN HIBRIDNEGA RAZSMERNIKA   2 KOM . V skladu s tem, je potrebno upoštevati natančne specifikacije in tehnične podatke iz Priloge 1 te razpisne dokumentacije.

Ponudba mora zajemati dobavo, montažo, priklop in zagon za 2 kompleta na različnih lokacijah.

1 ( eden ) komplet hranilnika mora zajemati:

BH SNC-100KWH-ESS-50HIA-B1  (ali enakovredno)                          1 kos

EMG - Energy management gateway                                                   1 kos

Montaža baterijskega hranilnika                                                           1 kpl

Zavarovanje montaže                                                                              1 kpl

Uporaba SunContract  ( ali enakovredne ) platforme                        1 kpl

Ogled na lokaciji pred montažo                                                             1 kpl

Garancija projekta za obdobje 2 let                                                       1 kpl

Vgradnja AC kabla (do 10 m brez gradbenih del)                                1 kpl

Tehnična dokumentacija                                                                         1 kpl

Do 2 preboja (2 preboja všteta v ceno)                                                1 kpl

Zagon sistema                                                                                           1 kpl

Hibridni razsmernik                                                                                  1 kos

Javno naročilo bo izvedeno po postopku naročila male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3.

Vrsta javnega naročila: Pri predmetnem javnem naročilu gre za javno naročilo blaga.

- Izvedba naročila mora biti opravljena najkasneje do 15.12.2025

- Ponudniki morajo pripraviti  ponudbo za  celotno naročilo.

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Podrobnejša specifikacija predmeta naročila je razvidna iz Priloge 1:, Tehnični podatki , osnutka pogodbe ter drugih relevantnih delov razpisne dokumentacije.

Ponudba mora zajemati dobavo, montažo, priklop in zagon 2 kompleta in sicer na dveh lokacijah:

- Livadna ulica 14, 2000 Maribor in

- Pajkova ulica 5a, 2000 Maribor

Tehnične specifikacije so podane v okviru  Priloga 1: Tehnični podatki ,  ki je ponudnikom dostopna na Portalu javnih naročil in na spletni strani naročnika. V primeru, da se popisi oziroma tehnične specifikacije sklicujejo na posamezno znamko ali vir se pri takem sklicevanju skladno s 68. členom ZJN-3 upošteva, da lahko ponudnik ponudi »enakovreden« predmet oziroma artikel.

POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo javnega naročila se izvede postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3).

Naročnik bo, na podlagi pogojev in meril, določenih v tej razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika – izvajalca , s katerim bo sklenil pogodbo za dobavo blaga. Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo.

- ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI, dostopnimi na portalu e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudbe zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z oddajo ponudbe izkaže in izjavi voljo oddati zavezujočo ponudbo v imenu ponudnika.

Ponudba se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/   najkasneje do 13.11.2025 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo kadarkoli umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za oddajo ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, na dan poteka roka za oddajo ponudb to je 13.11.2025 ob 11:00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- POJASNILA IN SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih oziroma pobudah v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do 05.11.2025 do 10:00 ure.

Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje do 07.11.2025 do 15.00 ure, pisno odgovoril na vprašanja ter odgovore objavil na Portalu javnih naročil.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja ali pobude v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo spremeni ali dopolni. Ponudniki morajo spremljati morebitna pojasnila, spremembe oziroma dopolnitve razpisne dokumentacije, saj pojasnila, spremembe in dopolnitve predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na Portalu javnih naročil.

Razlogi za izključitev

1) Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z 9. odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Krovna izjava (Obrazec št. 1)  in Podatki o podizvajalcu (Obrazec št. 5a), v

kolikor ponudnik v ponudbi prijavlja sodelovanje podizvajalcev

2) Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Krovna izjava (Obrazec št. 1)  in Podatki o podizvajalcu (Obrazec št. 5a), v kolikor ponudnik v ponudbi prijavlja sodelovanje podizvajalcev

3) Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Krovna izjava (Obrazec št. 1)  in Podatki o podizvajalcu (Obrazec št. 5a), v kolikor ponudnik v ponudbi prijavlja sodelovanje podizvajalcev

4) Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Krovna izjava (Obrazec št. 1)  in Podatki o podizvajalcu (Obrazec št. 5a), v kolikor ponudnik v ponudbi prijavlja sodelovanje podizvajalcev

5) Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ali

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali

- če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali

- če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Krovna izjava (Obrazec št. 1)  in Podatki o podizvajalcu (Obrazec št. 5a), v kolikor ponudnik v ponudbi prijavlja sodelovanje podizvajalcev

Pogoji za sodelovanje

Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

6) Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal.

DOKAZILO: Krovna izjava (Obrazec št. 1)  in Podatki o podizvajalcu (Obrazec št. 5a), v kolikor ponudnik v ponudbi prijavlja sodelovanje podizvajalcev

Ekonomski in finančni položaj

7) Gospodarski subjekt mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za   izvedbo javnega naročila.

V primeru samostojne ponudbe mora pogoj izpolnjevati ponudnik, v primeru skupine gospodarskih  subjektov lahko pogoj izpolnijo subjekti skupaj.

DOKAZILO: Krovna izjava (Obrazec št. 1)

Tehnična in kadrovska sposobnost

8) Gospodarski subjekt mora imeti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti.

Ponudnik bo storitve izvajal z usposobljenimi lastnimi kadri.

V primeru samostojne ponudbe mora pogoj izpolnjevati ponudnik, v primeru skupine gospodarskih subjektov lahko pogoj izpolnijo subjekti skupaj.

DOKAZILO: Krovna izjava (Obrazec št. 1)  in Podatki o podizvajalcu (Obrazec št. 5a), v kolikor ponudnik v ponudbi prijavlja sodelovanje podizvajalcev

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pregleda ponudb, od ponudnika lahko zahteva predložitev dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev.

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik v ponudbeni dokumentaciji predložiti obrazce, ki so navedeni ob vsakem zahtevanem pogoju. Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik v ponudbi, so del dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika.

Naročnik bo v primeru, ko je to potrebno, in v primeru dvoma v podano izjavo, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil.

Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ne uspe preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež in po potrebi zahteva pooblastilo za pridobitev določenih podatkov.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pregleda ponudb, od ponudnika lahko zahteva predložitev dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, predložitev morebiti potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanje zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitev podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Ponudnik lahko glede tehnične in strokovne sposobnosti za predmetno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen. Naročnik bo v tem primeru ravnal v skladu z drugim odstavkom 81. člena ZJN-3.

- POJASNJEVANJE, DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa nujno) naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

- FINANČNO ZAVAROVANJE

Na podlagi drugega odstavka 93. člena ZJN-3 in f) točke 6. odstavka 62. člena ZJN-3 in v skladu z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/2016) naročnik v postopku javnega naročanja zahteva predložitev naslednjih finančnih zavarovanj:

- Menica z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- V ponudbeni dokumentaciji ponudnik predloži:

- Obrazec št. 9, ki ga mora žigosati in podpisati ponudnik in iz katerega izhaja obveza ponudnika, da bo v kolikor bo izbran, ob podpisu Pogodbe predložil original Menico in menično izjavo izdajatelja menice kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti .

Ponudnik mora za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti po pogodbi predložiti Menico in menično izjavo izdajatelja menice . Menica mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izbrani ponudnik predložiti naročniku ob vrnitvi podpisane pogodbe, najkasneje v 5 delovnih dneh od prejema pogodbe  v podpis, v višini pet odstotkov (5 %) od skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti trideset (30) dni po preteku veljavnosti pogodbe, to je do vključno 15.01.2026. Če se bo med trajanjem pogodbe spremenil rok za izvedbo posla, storitve, kvaliteta in količina, bo moral ponudnik temu ustrezno spremeniti tudi garancijo oziroma podaljšati njeno veljavnost.

Naročnik bo unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, da izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi ali če bo prišlo do odpovedi sporazuma zaradi hujših kršitev določb te pogodbe, navedenih v 15. členu vzorca te pogodbe.

V primeru podaljšanja pogodbe s sklenitvijo aneksa bo moral ponudnik - izvajalec najkasneje v treh (3) dneh pred potekom veljavnosti zgoraj navedene garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročniku izročiti novo ustrezno garancijo v višini pet odstotkov (5 %) od nove pogodbene vrednosti, dodatno dogovorjene z aneksom, in sicer z enakimi, zgoraj navedenimi pogoji veljavnosti. V nasprotnem primeru aneks ne bo veljaven, naročnik pa lahko uveljavi veljavno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA  :

Naročnik v predmetnem javnem naročilu razpisuje Dobava, montaža, priklop in zagon KOMPAKTEN INTEGRIRAN SISTEM HRANILNIKA IN HIBRIDNEGA RAZSMERNIKA   2 KOMPLETA

Ponudba mora zajemati:

BH SNC-100KWH-ESS-50HIA-B1  (ali enakovredno)                          2 kos

EMG - Energy management gateway                                                   2 kos

Montaža baterijskega hranilnika                                                           2 kpl

Zavarovanje montaže                                                                              2 kpl

Uporaba SunContract ( ali enakovredne ) platforme                         2 kpl

Ogled na lokaciji pred montažo                                                             2 kpl

Garancija projekta za obdobje 2 let                                                      2 kpl

Vgradnja AC kabla (do 10 m brez gradbenih del)                               2 kpl

Tehnična dokumentacija                                                                        2 kpl

Do 2 preboja (2 preboja všteta v ceno)                                               2 kpl

Zagon sistema                                                                                          2 kpl

Hibridni razsmernik                                                                                 2 kos

Ponudniki morajo priložiti svoj ponudbeni predračun, v katerem morajo biti zajete vse postavke , ki jih naročnik zahteva v posebnih zahtevah te točke razpisne dokumentacije.

V predračunu morajo biti  zajete vrednosti za oba kompleta brez DDV, vsi morebitni popusti, rabati cassa sconti in prikazana vrednost DDV.

Predmet javnega naročila mora biti v skladu z opisi iz Priloge 1  razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora izpolnjevati vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti oz. izvajanje predmetnega javnega naročila.

Izbrani ponudnik bo med opravljanjem pogodbenih obveznosti na lokaciji naročnika poskrbel za spoštovanje predpisov  s področja varstva okolja, požarne varnosti ter za izvajanje predpisanih ukrepov, potrebnih za zagotovitev  varnosti in zdravja delavcev pri delu v skladu z veljavno zakonodajo.

Izbrani ponudnik bo moral dela izvesti kakovostno, po načelu dobrega gospodarja in po pravilih stroke, pri čemer bo moral skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično, v skladu z določili razpisne dokumentacije in pogodbe za izvedbo ter morebitnimi dogovori z naročnikom. Izbrani

ponudnik bo moral prevzeti vso materialno odgovornost za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi malomarnega, nekvalitetnega ali nepravočasnega izvajanja del.

Roki in garancije:

Skrajni rok za dobavo, montažo, priklop in zagon baterijskega hranilnika, ki je predmet javnega naročila je:

- najkasneje do 15.12.2025

Garancija:

- Garancija proizvajalca opreme:

hibridni razsmernik najmanj 5 let

ostala elektronika najmanj 2 leti

- Garancija na baterijski sistem:

Najmanj 2 leti splošne garancije od priklopa sistema na distribucijsko omrežje

Vsa dobava  in montaža iz popisa  mora biti izvršena v obdobju trajanja pogodbe o izvedbi storitve in dobavi blaga  najkasneje do 15.12.2025.

Kraj, roki  in garancije , ki so predmet javnega naročila:

- Kraj izvedbe:

- Livadna ulica 14, 2000 Maribor in

Pajkova ulica 5a, 2000 Maribor

Rok pričetka del: takoj po prejemu pogodbe v podpis, oz. po dogovoru z naročnikom.

Izvajalec jamči za kvaliteto materiala in izvedbe storitev. Delo mora opraviti    kvalitetno, po dogovoru z naročnikom in veljavnimi standardi in zahtevami naročnika

Ponudnik daje garancijo :

Garancija proizvajalca opreme:

hibridni razsmernik najmanj 5 let

ostala elektronika najmanj 2 leti

Garancija na baterijski sistem:

Najmanj 2 leti splošne garancije od priklopa sistema na distribucijsko omrežje

Trajanje pogodbe:

velja  do 15.12.2025 oz. do izpolnitve vseh pogodbenih    obveznosti.

Natančne zahteve so opredeljene v Prilogi 1  te razpisne dokumentacije

- MERILO ZA IZBOR PONUDBE, CENA IN OSTALI POGOJI

Kot merilo za ekonomsko najugodnejšo ponudbo  za sklenitev pogodbe bo upoštevana najnižja skupna vrednost ponudbe v EUR brez vključenega DDV.

Naročnik predmetna dela naroča v celoti kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in je plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1. kar pomeni, da bo izvajalec prejel plačilo skupne vrednosti brez DDV.

Cena v ponudbi mora biti izražena v evrih ,ter vsemi popusti, rabati, prevoznimi stroški, stroški zavarovanja itn. Naročnik ne bo priznal nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Cene morajo biti izračunane na zahtevano mersko enoto.

V ceno mora biti zajeto tudi:

- Zaščita objekta

- Ves material, ki je potreben za izvedbo storitve

-     Potni stroški na naslov izvedbe storitve.

Cene v okviru izvajanja pogodbe ne smejo biti višje od cen  na trgu.

Cena z vključenim DDV mora vsebovati  vse stroške

V primeru spremembe davčne stopnje za blago iz ponudbenega predračuna v času trajanja pogodbe, lahko ponudnik spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe.

V kolikor ponudnik med časom trajanja pogodbe zahteva povišanje cene, do katerega v skladu s to razpisno dokumentacijo ni upravičen, lahko naročnik unovči garancijo, v kolikor posledično temu pride do razdrtja ali odpovedi pogodbe.

Rok plačila je 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega e- računa.

V primeru, da bo skupna ponudbena cena v dveh ali več ponudbah enaka, bo naročnik med njimi izbral tisto ponudbo, ki je bila na portalu e-JN oddana prej.

- PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudba  mora vsebovati naslednjo dokumentacijo

- Obrazec  št.1 – Krovna izjava

- Obrazec št. 2  -  Podatki o ponudniku

- Obrazec št. 3 in 3 a - Soglasje za pridobitev podatkov za pravne osebe in Soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika /partnerja/podizvajalca ali osebe, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem)

- Obrazec št. 4- Povzetek predračuna (rekapitulacija) - naloži v razdelek »Predračun«

5.    Obrazec št. 5 -  Seznam podizvajalcev

6.    Obrazec št. 5a – Podatki o podizvajalcih (če ponudnik nastopa s podizvajalci)

7.   Obrazec št. 6 – Izjava ponudnika o neposrednih plačilih podizvajalcu (če ponudnik nastopa                s     podizvajalci)

8.  Obrazec št. 7- Obrazec »Izjava o udeležbi v lastništvu ponudnika in o povezanih    družbah«

9.  Obrazec št. 8 – Izjava o izpolnjevanju ostalih pogojev

10. Obrazec št. 9 –Menična izjava izdajatelja menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

11. Obrazec št.  10 – Osnutek pogodbe

12.  PRILOGA 1:  Tehnični podatki

V kolikor to ni posebej zahtevano oziroma dopuščeno, gospodarski subjekt ne sme pripisovati, črtati ali spreminjati vsebine razpisnih obrazcev, temveč mora, v kolikor meni, da ti niso ustrezni, naročnika o tem opozoriti na portalu javnih naročil pred potekom roka za postavljanje vprašanj. Prav tako ponudnik ne sme v ponudbo vlagati dokumentov, ki so v nasprotju z določili razpisne dokumentacije.

Ponudnik v ponudbi predloži dokumente, ki so navedeni v tej točki. V fazi pregleda in ocenjevanja ponudb bo moral ponudnik na poziv naročnika in v sorazmernem roku, ki ga bo določil naročnik, predložiti dodatna dokazila, kot izhaja iz točke 8 te razpisne dokumentacije in ZJN-3.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični, točni in nezavajajoči, da odražajo zadnje stanje, ter da listine ustrezajo izvirnikom. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu nastane, dajanje neresničnih izjav ter predložitev ponarejenih ali spremenjenih listin kot pravih pa se naznani pristojnemu organu. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled izvirnike predloženih dokumentov.

Ponudniki ne glede na izid postopka javnega naročanja prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno z morebitnimi drugi stroški, ki jim nastanejo v postopku oziroma v zvezi s postopkom javnega naročanja. Ponudniki z oddajo ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ter skladno z veljavnimi predpisi.

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo biti v slovenskem jeziku ali prevedeni v slovenski jezik s strani sodnega tolmača.

NAVODILO: Obrazci in priloge  so na portalu javnih naročil in na  spletni strani naročnika. Ponudnik predračun izpolni v skladu z navodilom v obrazcu predračuna.

- DOPUSTNOST IN PREGLED PONUDB

Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Pregled ponudb

Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih, nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila.

Za ponudnika, ki bo po merilih najugodnejši, bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

Naročnik bo iz postopka izločil ponudbe:

- ponudnika, če bo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami

- če ponudnik ne bo ponudil vseh storitev v posameznem sklopu

- v drugih primerih, ki so kot razlog za izločitev opredeljeni v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali v ZJN-3

- ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil , stvarnih dokazil ali, če ne dopolni formalno nepopolne ponudbe,

- ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz razpisne dokumentacije,

- če se izkaže, da je ponudnik samovoljno spremenil naročnikovo specifikacijo naročila,

- če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in se o tem, skladno z zakonom obvesti Državno revizijsko komisijo.

- PONUDBA – PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudnik vpiše v obrazec »Ponudba – ponudbeni predračun« poleg drugih podatkov skupno ponudbeno ceno v EUR brez DDV, stopnjo in znesek DDV, morebitni popust, ter skupno ponudbeno ceno z DDV .

Ponujena cena mora zajemati vse popuste in stroške (stroške dela, potrošnega materiala, potrebovanih materialov in opreme, zavarovanj, potne stroške…ter vse morebitne druge stroške, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji , ter neposredno ali posredno povezani z izpolnitvijo javnega naročila).

Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse tehnične in druge zahteve, navedene v tej razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi, kadrovskimi, finančnimi in drugimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega naročila, tako da lahko predmet javnega naročila izvede v rokih, pod pogoji in na način, kot je zahtevano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Variantne ponudbe niso dovoljene.

Izvajalec mora razpisana dela izvršiti  pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije ( zakoni, podzakonskimi akti, standardi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi).

Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2026 V kolikor bo postopek oddaje javnega naročila trajal dlje, kot je predvideno, in bo treba podaljšati veljavnost ponudbe, lahko to stori ponudnik samoiniciativno ali na poziv naročnika.

Ponudnik mora obrazec Ponudba – ponudbeni predračun  pripravit sam in ga priložiti ponudbeni dokumentaciji.

V primeru, da je v Ponudbi – ponudbenem predračunu ali v drugem delu te razpisne dokumentacije naveden določen standard, izdelava ali izvor ali določen postopek, značilen za proizvode ali storitve določenega gospodarskega subjekta, ali blagovne znamke, patenti, tipi ali določeno poreklo ali proizvodnja, ki dajejo prednost nekaterim podjetjem ali proizvodom ali jih izločajo, je zahtevano, kot je navedeno, ali enakovredno.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Ponudba – ponudbeni predračun« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

- Skupna ponudba

Skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji lahko predloži skupno ponudbo. V primeru, da bo ponudba skupine gospodarskih subjektov izbrana, bo naročnik zahteval, da ta skupina pred sklenitvijo pogodbe za izvedbo javnega naročila predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih pogodbenih partnerjev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

- Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko predmetno javno naročilo v celoti izvede sam ali pa ga izvede s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava ponudnik oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke predlaganih podizvajalcev in njihovih zakonitih zastopnikov ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Navedene podatke ponudnik predloži na ustreznih obrazcih te dokumentacije.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka.

Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe – Dogovor o sodelovanju ponudnika/glavnega izvajalca in podizvajalca pri izvedbi javnega naročila v petih (5) dneh od njene sklenitve, iz katere mora biti razvidna najmanj naslednja vsebina:

- podatki o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- predmet dogovora, vrsto, obseg in skupno vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del,

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku (izbranemu izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca).

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe te točke.

- ZAUPNOST

Gospodarski subjekti, ki se v postopku javnega naročanja seznanijo z zaupnimi podatki oziroma poslovnimi skrivnostmi, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. Podatki, ki jih bo gospodarski subjekt upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka javnega naročanja in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek oddaje javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb, in tudi ne v nadaljevanju postopka.

Kot poslovno skrivnost lahko gospodarski subjekt označi podatke, ki niso splošno znani ali lahko dosegljivi osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij, imajo tržno vrednost in so kot poslovna skrivnost opredeljeni z njegovimi internimi akti. V kolikor bo gospodarski subjekt določene podatke označil kot poslovno skrivnost, si naročnik pridržuje pravico, da ga pozove k predložitvi internega akta (sklepa, pravilnika ali podobnega) o varovanju poslovne skrivnosti, v katerem mora biti opredeljeno, katere podatke je treba varovati kot poslovno skrivnost ter iz kakšnega razloga. Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost. Če je zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti tudi to dejstvo jasno označeno. Naročnik ne bo varoval zaupnosti podatkov, ki so po veljavnem pravu javni.

Varovanje osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov, ki jih ponudniki posredujejo naročniku, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno z Uredbo (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoki takih podatkov (Splošna uredba GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ponudniki posredujejo naročniku, je izvedba postopka javnega naročanja, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za naročnika in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega naročila in o izvajanju pogodbe o izvedbi javnega naročila. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi).

Odstop od oddaje javnega naročila

Naročnik lahko ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

Naročnik lahko skladno s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 do poteka roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko skladno s petim odstavkom 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Naročnik lahko skladno z osmim odstavkom 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila. Naročnik v nobenem od navedenih primerov gospodarskim subjektom ne odgovarja za stroške, ki so jih imeli v zvezi s pripravo in oddajo ponudbe ter za kakršne koli druge stroške ali škodo.

- POGODBA

Naročnik bo z izbranim ponudnikom – izvajalcem sklenil pogodbo, ki bo po vsebini enaka vzorcu pogodbe. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Če ponudnik ne bo v petih dneh vrnil podpisane in potrjene pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Ob predložitvi podpisane pogodbe morajo ponudniki predložiti Menico z menično izjavo, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini pet (5) % skupne pogodbene vrednosti (z DDV) in z veljavnostjo 30 (trideset) dni po izteku veljavnosti pogodbe, to je do 15. 01.2026.

Po podpisu pogodbe s strani izbranega ponudnikov bo naročnik v skladu  s pogodbo pristopil k izvedbi storitve in na način, ki ga bodo stranke določile s pogodbo.

Predložitev original Menice z menično izjavo, kot garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

Če dobavitelj v roku, navedenem v prvem odstavku tega člena, ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da pogodba s tem ponudnikom ni  sklenjena.

- POSREDOVANJE PODATKOV

Izbrani ponudnik/partner/podizvajalec mora na  poziv naročnika posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri)), ter v povezavi s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3, bo moral ponudnik, ki mu je bila priznana sposobnost pred sklenitvijo pogodbe  predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. V primeru, da bo ponudnik, ki mu bo priznana sposobnost pri izvedbi predmetnega naročila posloval s podizvajalcem in bo vrednost pogodbenih del, ki jih bo izvedel podizvajalec, višja od 10.000,00 EUR brez DDV, bo moral ponudnik zgoraj navedene podatke posredovati tudi za podizvajalca.

17.PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

Vsak neupravičen poskus gospodarskega subjekta, da vpliva na obravnavo ponudb s strani naročnika ali odločitev glede oddaje naročila, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. V času trajanja razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.

Naročnik bo zavrnil tudi ponudbo ponudnika, ki bo poskusil neupravičeno pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, oziroma ponudnika, ki bo predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o javnem naročilu.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik (z izjemo zakonitega uveljavljanja pravnega varstva) ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost Državne revizijske komisije

- 18 .POUK O PRAVNEM VARSTVU

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če ZJN-3 ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 72/19; ZPVPJN) določata drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Vlagatelj vloži zahtevek za revizijo preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/). Vlagatelj zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, mora pred vložitvijo zahtevka plačati takso v višini 2.000,00 EUR. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Takso za predrevizijski in revizijski postopek mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN: SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Za plačilo za takse se uporabi referenca po modelu 11. Referenca je sestavljena iz treh podatkov (P1 - P2 - P3). Prvi in drugi del reference, P1 in P2, sta vedno enaka in se ločita z vezajem, pri čemer je vrednost P1: 16110, vrednost P2: 7111290. Zadnji, tretji del reference, P3, predstavlja številko objave obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil. Sestavljen je iz 8 cifer, pri čemer je prvih šest cifer namenjenih številki objave obvestila o naročilu, zadnji dve mesti pa sta namenjeni navedbi letnice iz številke objave javnega naročila.

SVZ Hrastovec

Aleksander Gungl, mag. posl. oper.

direktor

Obrazec št.  1

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

KROVNA IZJAVA

Za javno naročilo KOMPAKTEN INTEGRIRAN SISTEM HRANILNIKA IN    HIBRIDNEGA RAZSMERNIKA   50 kW  /  100  kWh     2 KOM.

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

| Št. | Pogoji |
| --- | --- |
| 1. | smo v celoti seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije, zahtevami in pogoji iz pogodbe ter z njimi v celoti soglašamo; |
| 2. | smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo predmeta javnega naročila; |
| 3. | so vsi podatki v naši ponudbi resnični in niso zavajajoči. Seznanjeni smo s tem, da našo ponudbo lahko naročnik zavrne, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči; |
| 4. | nismo spreminjali vsebine razpisne dokumentacije; |
| 5. | nam kot pravni osebi, našim članom upravnega, vodstvenega in nadzornega organa ter osebi, ki ima pooblastila za naše zastopanje ali odločanje ali nadzor na dan poteka roka za oddajo ponudbe ni bila izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena ZJN-3; |
| 6. | vrednost neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika so na dan oddaje ponudbe ali prijave, nižje od 50 eurov. Imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje ponudbe ali prijave; |
| 7. | nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb; |
| 8. | v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav nam je bila iz strani pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovljena največ ena kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za katero nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek; |
| 9. | nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, nismo opustili poslovne dejavnosti, v skladu s predpisi druge države nismo v kateremkoli podobnem postopku ali položaju z enakimi pravnimi posledicami; |
| 10. | smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov oziroma imamo dovoljenje ali smo člani organizacije, da lahko opravljamo storitev, ki je predmet javnega naročila; |
| 11. | imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila; |
| 12. | imamo potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti; |
| 13. | bomo upoštevali veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava; |
| 14. | bomo na poziv naročnika najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila /se upošteva v primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila/ in |
| 15. | smo naročniku posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe; |

V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 lahko naročnik preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav. Soglašamo, da naročnik za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz uradnih evidenc.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št.  2

PODATKI O PONUDNIKU

Navedba ponudnika, na kakšen način daje ponudbo:

Ponudbo dajemo: (Ponudnik obkroži) a) samostojno b) skupno ponudbo v skupini izvajalcev: __________________________________ c) s podizvajalci

| Firma oz. ime ponudnika |  |
| --- | --- |
| Sedež ponudnika |  |
| Zakoniti zastopnik(i) ponudnika |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Davčna številka podjetja |  |
| Številka vpisa v sodni oz. poslovni register (št. vložka) |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail za kontakt |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe |  |

* Obrazec se fotokopira, samo če nastopa skupina izvajalcev.

NAVEDBA, ALI JE PONUDNIK MSP - malo ali srednje veliko podjetje (kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES): (ustrezno obkrožiti!)

- DA		b)   NE

Kraj in datum: ______________________

Žig

Podpis

__________________

(podpis ponudnika)

Obrazec št. 3

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV ZA PRAVNE OSEBE

(naziv pooblastitelja-ponudnika), SVZ HRASTOVEC, dajemo soglasje skladno s 1. odstavkom 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15 Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 158/22 – ZNPOVCE in 28/23) in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov-uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1, Ur.l. RS 94/2007), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila KOMPAKTEN INTEGRIRAN SISTEM HRANILNIKA IN    HIBRIDNEGA RAZSMERNIKA   50 kW  /  100  kWh     2 KOM  po naročilu male vrednosti,

- od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih  dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

- od finančne uprave RS potrdilo, da imamo plačane davke in prispevke za socialno varnost,

- iz sistema e-dosje. Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja:

Sedež podjetja:

Občina sedeža podjetja: 	
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ________________

Matična številka podjetja:

V ……..........................………, dne ………….

Žig in podpis pooblaščene osebe:

_____________________

Obrazec št. 3a

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE
ZA FIZIČNE OSEBE *

Spodaj podpisan-a _____________________________________________ (ime in priimek) skladno s 1. odstavkom 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15 Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 158/22 – ZNPOVCE in 28/23) in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov-uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1, Url.l. RS 94/2007), pooblaščam  SVZ HRASTOVEC, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila KOMPAKTEN INTEGRIRAN SISTEM HRANILNIKA IN  HIBRIDNEGA RAZSMERNIKA   50 kW  /  100  kWh     2 KOM , po naročilu male vrednosti, od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15).

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO:___________

IME IN PRIIMEK:

DATUM ROJSTVA:

KRAJ ROJSTVA:

OBČINA ROJSTVA:

DRŽAVA ROJSTVA:	
NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

- (ulica in hišna številka)

- (poštna številka in pošta)

DRŽAVLJANSTVO:	
MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: _____________

V ……..........................………, dne ………….

podpis pooblastitelja:

________________________

*Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika /partnerja/podizvajalca ali osebe, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, izpolni ustrezno število soglasij

Obrazec št. 4

Na podlagi obvestila o naročilu za KOMPAKTEN INTEGRIRAN SISTEM HRANILNIKA IN    HIBRIDNEGA RAZSMERNIKA   50 kW  /  100  kWh     2 KOM

objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko objave ____________________ z dne ___________ se prijavljamo na vaše obvestilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe,

kot ponudnik ____________________________________________dajemo sledeči

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)

| Št. Sklopa | Opis sklopa | Komplet | SKUPNA VREDNOST PONUDBE V EUR brez vključenega DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompakten integriran sistem hranilnika in hibridnega razsmernika 50 kW/100 kWh | 2 |  |

Obračunani DDV  : __________________

Vrednost skupaj z vključenim DDV: __________________

Sestavni del te ponudbe je tudi ponudbeni predračun, ki ga priložijo ponudniki.

Izjavljamo, da ponudba velja do vključno 31.01.2026.

Datum : _______________________

Žig

Podpis ponudnika:

Obrazec št. 5

Ponudnik: _________________________________________

SEZNAM PODIZVAJALCEV

Izjavljamo, da bomo javno naročilo KOMPAKTEN INTEGRIRAN SISTEM HRANILNIKA IN    HIBRIDNEGA RAZSMERNIKA   50 kW  /  100  kWh     2 KOM

izvedli z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca:

*Vpišejo se vsi podizvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila.

Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika.

Izjavljamo, da vsi navedeni podizvajalci izpolnjujejo zahteve iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik s podpisom pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, če to zahtevajo.

Datum:_________

Žig

Podpis ponudnika

_____________________

Obrazec št. 5a

PODATKI O PODIZVAJALCU

| Firma oz. ime podizvajalca in sedež podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Zakoniti zastopnik(i) podizvajalca |  |
| Matična številka podjetja (ali EMŠO za fizične osebe) |  |
| Davčna številka podjetja |  |
| Številka vpisa v sodni oz. poslovni register (št. vložka) |  |
| Številka transakcijskega računa Odprt pri banki |  |
| Telefon Fax |  |
| E-mail |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Sklop |  |
| Vrsta del/storitve podizvajalca (opiši) pri navedenem sklopu |  |
| Količina (obseg) del/storitev za navedeni sklop |  |
| Vrednost del/storitev brez DDV za navedeni sklop |  |
| Kolikšen odstotek (%) ponudbene vrednosti za navedeni sklop brez DDV znaša vrednost del podizvajalca |  |
| Kraj in rok izvedbe del/storitev |  |

* Obrazec se fotokopira, če nastopa več podizvajalcev.

IZJAVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA

Izjavljamo, da nam je ponudnik _______________________________ pravočasno in pravilno poravnal vse svoje zapadle obveznosti.

Soglašamo, da naročnik namesto ponudnika poravna našo terjatev do ponudnika.

Kraj in datum: ______________________

Žig

Podpis

__________________

(podpis zakonitega zastopnika podizvajalca)

IZJAVA

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca hkrati:

- izjavljamo, da izpolnjujemo pogoje iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3, in sicer da na dan roka za oddajo ponudb, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo 50 EUR ali več zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi z plačilo davkov;

- izjavljamo, da na dan poteka roka za oddajo ponudb ali prijav nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3;

- izjavljamo, da niso izpolnjeni izključitveni pogoji iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3;

- izjavljamo, da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

- izjavljamo, da bomo upoštevali veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava (socialna klavzula).

- izjavljamo, da smo pri pristojnem sodišču ali drugem organu registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila ter da imamo potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je za opravljanje takšne dejavnosti, na podlagi posebnega zakona, dovoljenje potrebno;

- dajemo pooblastilo, da naročnik iz uradnih evidenc za potrebe tega javnega naročila pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj navedenega pogoja;

- soglašamo s plačilnimi pogoji pogodbe za dobavo blaga;

- zavezujemo, da bomo naročniku posredovali kopijo pogodbe – Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi predmetnega javnega naročila, ki jo bomo sklenili s svojim naročnikom (ponudnikom - glavnim izvajalcem), najkasneje v petih (5) dneh po njeni sklenitvi, z najmanj vsebino, kot izhaja iz 1.4 točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

| Kraj in datum: ___________________________ | Odgovorna oseba (zakoniti zastopnik podizvajalca): _______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Parafa ponudnika - glavnega izvajalca: _______________________________. |

Obrazec št. 6

Ponudnik: __________________________________

IZJAVA

ponudnika o neposrednih plačilih podizvajalcem

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti « KOMPAKTEN INTEGRIRAN SISTEM HRANILNIKA IN    HIBRIDNEGA RAZSMERNIKA   50 kW  /  100  kWh     2 KOM.

«  izjavljamo, da se v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, zavezujemo:

- da bomo naročnika po pogodbi o izvedbi predmetnega naročila pooblastili za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo;

- da bomo svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložili račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, če jih bomo pred tem predhodno potrdili;

- da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, v 5 (petih) dneh po spremembi naročniku predložili:

- izjavo, da smo poravnali vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

- da bodo roki plačil podizvajalcem enaki, kot so določeni v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance;

Opomba: Obrazec podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki v ponudbi prijavljajo podizvajalce oz. nastopajo s podizvajalci.

Datum:_________

Žig

Podpis ponudnika

____________________

Obrazec št. 7

IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU PONUDNIKA IN O POVEZANIH DRUŽBAH

Ponudnik: _________________________________________________________________

V postopku oddaje javnega naročila »KOMPAKTEN INTEGRIRAN SISTEM HRANILNIKA IN    HIBRIDNEGA RAZSMERNIKA   50 kW  /  100  kWh     2 KOM.

« naročnika SVZ Hrastovec, dajemo naslednjo izjavo o udeležbi v lastništvu ponudnika in o povezanih osebah.

V lastništvu zgoraj navedenega ponudnika so udeležene naslednje osebe, kot ustanovitelji, družbeniki, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditisti ali drugi lastniki:

| Št. | Ime/Naziv | Naslov | Lastniški delež (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so s ponudnikom povezane družbe, so (op. v primeru odsotnosti povezanih družb tabele ni treba izpolniti):

| Št. | Naziv | Naslov |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Ta izjava je dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. Predložitev lažne izjave oziroma navedba neresničnih podatkov ima za posledico ničnost pogodbe.

Gospodarski subjekt lahko obrazec in njegove posamezne vrstice po potrebi razširi.

Datum: _____________________			Žig in podpis odgovorne osebe:

Obrazec št. 8

- Ponudnik:  _____________________________________________

- IZJAVA

- ponudnika o izpolnjevanju ostalih pogojev

1. Ponudnik mora nuditi 30 dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljenega  e-računa, ki bo izstavljen po uspešno opravljenem prevzemu predmeta javnega naročila.

2. Ponudnik mora zagotavljati vse razpisane vrste in količine  blaga in storitev , na katere se prijavlja.

3. Ponudnik zagotavlja, da  zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in neupoštevanja drugih pogodbenih določil. Naročnik nas lahko izloči iz predmetnega postopka, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis »KOMPAKTEN INTEGRIRAN SISTEM HRANILNIKA IN    HIBRIDNEGA RAZSMERNIKA   50 kW  /  100  kWh     2 KOM.«, objavljen na Portalu javnih naročil .

Datum:__________________

Žig

Podpis ponudnika

________________________

Obrazec št. 9

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

IN POOBLASTILO ZA IZPOLNITEV MENICE IN UNOVČENJE

Izvajalec – izdajatelj menice

(naziv):_________________________________________________________________

naslov:_________________________________________________________________

Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti po pogodbi  št.  ___________________________ z dne ______________________,  predmet pogodbe:

KOMPAKTEN INTEGRIRAN SISTEM HRANILNIKA IN    HIBRIDNEGA RAZSMERNIKA   50 kW  /  100  kWh     2 KOM, sklenjene na  podlagi izvedenega javnega naročila z oznako naročila ______________________________,  izročamo naročniku: SVZ Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah (to je upravičencu te menice), 1 (eno) menico v višini _________________EUR (z besedo:______________________________________________________ _______________________________________________________________________ EUR 00/100), z veljavnostjo še 30 dni po izteku veljavnosti pogodbe ( do 15.01.2026)

Menica je podpisana s strani zakonitega zastopnika / zakonitih zastopnikov ponudnika:

priimek in ime ________________________ kot _______________________ podpis _________________

priimek in ime ________________________ kot _______________________ podpis _________________

Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice.

S to izjavo pooblaščamo naročnika: SVZ Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, ki ga zastopa direktor  Aleksander Gungl,  da izpolni menico ter jo uporabi skladno z namenom, zaradi katerega je bila izdana (zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti).

Naročnika pooblaščamo, da v primeru:

- če se bo izkazalo, da kot prodajalec ne bomo opravili posla v skladu s pogodbo

oziroma,

- če bo naročnik - kupec pogodbo razdrl zaradi kršitev na naši strani,

menico unovči in izrecno dovoljujem izplačilo menice.

Menica je nepreklicna in brezpogojna, izpolnjena s klavzulo »brez protesta« in plačljiva na prvi poziv.

SVZ Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah lahko predloži menico v izplačilo še 30 dni po izteku veljavnosti pogodbe.

Menica je plačljiva pri banki ____________________________________, ki vodi transakcijski račun številka _____________________________________.

Priloga: menica

Kraj in datum: ___________________

______________________

žig                                       pooblastitelj – podpisnik menice

Obrazec št. 10

SVZ Hrastovec, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, davčna številka SI10220704 , matična številka 5049903000, ki ga zastopa direktor Aleksander Gungl, mag. posl. oper. (v nadaljevanju naročnik)

in

___________________________________________ (naziv in sedež izvajalca), ki ga

zastopa _______________________________________ (funkcija, ime in priimek zastopnika izvajalca)

ID številka za DDV: ________________________ Matična številka: ________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sta sklenila naslednjo

# POGODBA O  DOBAVI BLAGA IN IZVEDBI STORITVE  št. __________

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Stranki sporazumno predhodno ugotovita, da:

je naročnik izvedel  postopek javnega naročanja v skladu s 47. čl. ZJN -3 (naročilo male vrednosti), z namenom sklenitve pogodbe za KOMPAKTEN INTEGRIRAN SISTEM HRANILNIKA IN    HIBRIDNEGA RAZSMERNIKA   50 kW  /  100  kWh     2 KOM.,

objavljen na Portalu javnih naročil RS št. ____________________________ z dne ____________________

2.  člen

Pogodba  se sklene za obdobje najkasneje do 15.12.2025.

3. člen

S to pogodbo  se stranki tega sporazuma dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja javnega naročila.

Sestavni del te  pogodbe  sta dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila  naročnika in

ponudbena dokumentacija dobavitelja.

II. PREDMET POGODBE

4. člen

Predmet pogodbe je: KOMPAKTEN INTEGRIRAN SISTEM HRANILNIKA IN    HIBRIDNEGA RAZSMERNIKA   50 kW  /  100  kWh     2 KOM za obdobje  do 15.12.2025

Pogodba zajema dobavo, montažo, priklop in zagon.

BH SNC-100KWH-ESS-50HIA-B1  (ali enakovredno)                          2 kos

EMG - Energy management gateway                                                   2 kos

Montaža baterijskega hranilnika                                                           2 kpl

Zavarovanje montaže                                                                              2 kpl

Uporaba SunContract ( ali enakovredne ) platforme                         2 kpl

Ogled na lokaciji pred montažo                                                             2 kpl

Garancija projekta za obdobje 2 let                                                      2 kpl

Vgradnja AC kabla (do 10 m brez gradbenih del)                               2 kpl

Tehnična dokumentacija                                                                        2 kpl

Do 2 preboja (2 preboja všteta v ceno)                                               2 kpl

Zagon sistema                                                                                          2 kpl

Hibridni razsmernik                                                                                 2 kos

Podrobnejša specifikacija predmeta pogodbe je razvidna in v skladu z opisi in izračuni iz Priloge 1 razpisne dokumentacije, ponudbenega predračuna, osnutka pogodbe ter drugih relevantnih delov razpisne dokumentacije.

Predmetno javno naročilo se oddaja za obdobje najkasneje do 15.12.2025.

Blago in storitve, so navedene v ponudbenem predračunu ponudnika in razpisni dokumentaciji.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbene izvedbe storitev.

III. PODIZVAJALCI

5. člen

Obkroži

- Dobavitelj bo obveznosti, prevzete s to pogodbo, izvedel brez podizvajalcev.

b) Dobavitelj pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci (vpiše naročnik, po podatkih   iz obrazca št. 5 in 5a):

- ___________________ /navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun/, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal ________________________. /navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del/

- ___________________ /navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun/, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal ________________________. /navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del/

- ___________________ /navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun/, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal ________________________. /navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del/

Dobavitelj pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, če podizvajalec to zahteva v skladu z Zakonom o javnem naročanju (94. člen ZJN-3). Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del in priloga te pogodbe.

Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do prodajalca v tej pogodbi.

Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem pred spremembo o tem pridobil pisno soglasje naročnika in izpolnjeni morajo biti vsi pogoji iz ZJN-3. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru spremembe podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem v 5 (petih) dneh po spremembi naročniku:

- navedel vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene izjave teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

6. člen

Izvajalec, ki nastopa s podizvajalci, mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti predhodno potrjene račune svojih podizvajalcev.

IV. CENA

7.člen

Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cena v ponudbi mora biti izražena v evrih z vključenim davkom na dodano vrednost ter vsemi popusti, rabati, prevoznimi stroški, stroški zavarovanja itn. Naročnik ne bo priznal nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudbena cena za dobavo blaga in izvedbo izvedbo storitve  znaša  _____________  EUR brez  vključenega  DDV, oz.  _________________EUR z vključenim DDV.

V primeru spremembe davčne stopnje za blago iz ponudbenega predračuna v času trajanja pogodbe, lahko ponudnik spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe.

V kolikor izvajalec  med časom trajanja pogodbe zahteva povišanje cene, do katerega v skladu s to razpisno dokumentacijo ni upravičen, lahko naročnik unovči garancijo, v kolikor posledično temu pride do razdrtja ali odpovedi pogodbe.

Obračun opravljenih del se vrši po fiksnih cenah na enoto iz ponudbe .

Rok plačila je 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega e- računa.

V. PLAČILNI POGOJI

8. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo naročnik prevzel opravljeno storitev, ki je  predmet naročila,  na podlagi delovnega naloga ali dobavnice, izvod katere bo izvajalec predložil računu.

Za izvedbo storitve  bo izvajalec naročniku izstavil račun, naročnik pa se obvezuje, da bo izvedeno storitev plačal v roku 30 dni po prejemu e- računa na transakcijski račun izvajalca  št. ______________________,

ki ga ima ta odprtega pri banki ________________________

V primeru zamude s plačilom je naročnik dolžan izvajalcu  plačati zamudne obresti po zakonu, ki določa obrestno mero zamudnih obresti.

VI. IZVAJANJE STORITEV

9. člen

Izvedba storitve   se bo izvajala po predhodnem dogovoru s skrbnikom pogodbe.

Izvajalec  mora izpolnjevati vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti oz. izvajanje predmetnega javnega naročila.

Izvajalec bo med opravljanjem pogodbenih obveznosti na lokaciji naročnika poskrbel za spoštovanje predpisov  s področja varstva okolja, požarne varnosti ter za izvajanje predpisanih ukrepov, potrebnih za zagotovitev  varnosti in zdravja delavcev pri delu v skladu z veljavno zakonodajo.

VII. KVALITETA STORITVE

10. člen

Izvajalec  bo dela izvedel kakovostno, po načelu dobrega gospodarja in po pravilih stroke, pri čemer bo skrbel, da bo delo opravljeno ekonomično, v skladu z določili razpisne dokumentacije in pogodbe za izvedbo ter morebitnimi dogovori z naročnikom

VIII. POGODBENE KAZNI

11. člen

Če izvajalec ne bo izvedel storitve v dogovorjenem roku, je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 2  (dva promila) za vsak zamujeni koledarski dan, vendar največ 10 % od vrednosti naročila.

Poleg pogodbene kazni ima naročnik pravico uveljaviti tudi celotno nastalo škodo

IX. GARANCIJE

12. člen

Izvajalec  se zaveže, da bo naročniku ob vrnitvi podpisane pogodbe, najkasneje v petih delovnih dneh od prejema pogodbe v podpis, posredoval original Menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini pet (5) % skupne pogodbene vrednosti (z DDV) in plačljivo na prvi poziv, ki jo naročnik unovči, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v tej pogodbi ali če bo prišlo do odpovedi pogodbe zaradi hujših kršitev določb tega sporazuma, navedenih v 15. členu vzorca te pogodbe.

Garancija velja od dneva izročitve in še 30 dni po preteku veljavnosti sklenjene pogodbe  ( do 15.01.2026).

Naročnik lahko garancijo uveljavi brez predhodnega opozorila, mora pa dobavitelja o tem, da

jo je uveljavil, obvestiti po e-pošti ali pisno najkasneje 3 dni od dneva, ko jo je predložil v plačilo.

Predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Če dobavitelj v roku, navedenem v prvem odstavku tega člena, ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da pogodba  ni veljavna.

Pogodba je veljavna, v kolikor je predložena garancija.

Po preteku roka iz drugega odstavka tega člena garancija ne velja več in obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to ali je garancija vrnjena.

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti prodajalca do podizvajalcev./v primeru, da prodajalec nastopa s podizvajalci/

Dobavitelj jamči, da bodo vse dobave izvedene v skladu s pogodbo.

X. PROTIKORUPCIJSKA IN SOCIALNA KLAVZULA

13. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče  s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

XI. NADZOR IN POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

14. člen

Skrbnik pogodbe  za naročnika je Majda Perko, v njegovi odsotnosti pa druga pooblaščena oseba v SVZ Hrastovec.

Kontaktna oseba naročnika, odgovorna za izvajanje pogodbe, je Majda Perko, tel. št. 031 634423

# Skrbnik pogodbe  s strani dobavitelja  je _____________________, tel. št. _______________

XII. ODSTOP OD POGODBE

15. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je to pogodbo  mogoče odpovedati tudi pred iztekom njene veljavnosti v naslednjih primerih:

- če se pogodbeni stranki tako sporazumeta

- v primeru višje sile, ki onemogoča ali čezmerno otežuje izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe

- v primeru hujših kršitev določb te pogodbe in sicer v osmih dneh od prejema pisnega sporočila o odpovedi sporazuma, pod pogojem, da je bil kršitelj predhodno pisno opozorjen na odpravo kršitev oziroma negativnih posledic kršitev:

  - če izvajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, količine in rokov dobav in ne nadomesti blaga v skladu z razpisnimi pogoji

  - če izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi

  - če se izvajalec ne drži dogovorjenih terminov za izvajanje beljenja

  - če izvajalec  poviša ceno storitve v nasprotju s to pogodbo

  - če izvajalec ne spoštuje predpisov, navedenih v razpisni dokumentaciji, oziroma drugih veljavnih predpisov

Vsi primeri  tega člena lahko predstavljajo hujšo kršitev obveznosti, določenih s pogodbo in so tako podlaga za odstop od pogodbe .

16.člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče  s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

17.člen

Izvajalec  je naročniku dolžan povrniti vso škodo, ki jo je utrpel zaradi odpovedi pogodbe, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za opravljanje storitev določil nov izvajalec.

XIII. KONČNE DOLOČBE

18. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe  in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

19. člen

Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi  niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo to področje.

20. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni  stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

21.  člen

Pogodba je sestavljen in podpisan v 3 ( treh)  enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, naročnik pa dva.

Kraj in datum:                                                                     Kraj in datum:

IZVAJALEC:					              NAROČNIK:

Naročnik: SVZ Hrastovec

Hrastovec v Slov. goricah 22

2230 Lenart

(žig)

Opomba:

1. Če bo izbrani izvajalec  nastopal brez podizvajalcev, se izbrišejo določbe vzorca pogodbe, ki se nanašajo na podizvajalce in se skladno s tem preštevilčijo členi pogodbe.

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci in vsi podizvajalci;

- V primeru večjega števila partnerjev oziroma podizvajalcev se obrazec kopira.